


嘉善绿色旅游用品有限公司

原规模技术改造项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：嘉善绿色旅游用品有限公司

编制单位：嘉善绿色旅游用品有限公司

2018年10月

建设单位法人代表（签字）:
          

编制单位法人代表（签字）:
          

项目负责人:

填表人：

建设单位：嘉善绿色旅游用品有限公司

电话：13806734537

传真：

邮编：314100 

地址：嘉善县魏塘街道万江路2号

编制单位：嘉善绿色旅游用品有限公司

电话：13806734537

传真：

邮编：314100 

地址：嘉善县魏塘街道万江路2号

表一

	建设项目名称
	嘉善绿色旅游用品有限公司原规模技术改造项目

	建设单位名称
	嘉善绿色旅游用品有限公司

	建设项目性质
	□新建  □改扩建  ■技改  □迁建

	建设地点
	嘉善县魏塘街道万江路2号

	主要产品名称
	野营休闲帐篷

	设计生产能力
	年产5万顶野营休闲帐篷

	实际生产能力
	年产5万顶野营休闲帐篷

	建设项目环评时间
	2015.11
	开工建设时间
	

	调试时间
	
	验收现场监测时间
	2017.11.06、2017.11.07

2018.09.26、2018.09.27

	环评报告表

审批部门
	嘉善县环境保护局
	环评报告表

编制单位
	嘉兴市环境科学研究所有限公司

	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	

	投资总概算
	600万元
	环保投资总概算
	30万元
	比例
	5.0%

	实际总概算
	600万元
	环保投资
	15万元
	比例
	2.5%

	验收监测依据
	1、《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日国务院令第253号发布，2017年7月16日国务院令第682号修改）；

2、环境保护部国环规环评〔2017〕4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

3、浙江省环保局浙环开〔1995〕68号《关于贯彻国家环保局第14号令加强建设项目环境保护设施竣工验收工作的通知》；

4、浙江省环保局《浙江省建设项目环保设施验收监测技术规定》；

5、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》；

6、浙江省政府令第288号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2014年3月13日浙江省人民政府令第321号第一次修正，2018年 1月22日浙江省人民政府令第364号第二次修正）；

7、嘉兴市环境科学研究所有限公司《嘉善绿色旅游用品有限公司原规模技术改造项目环境影响报告表》；

8、嘉善县环境保护局《关于嘉善绿色旅游用品有限公司原规模技术改造项目环境影响报告表的批复》（报告表批复[2016]010号）；



	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、污染物排放标准

（1）废水排放标准

生活污水经化粪池处理后纳入嘉善县大地污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限公司污水处理厂集中处理。本项目废水入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮、总磷入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。嘉兴市联合污水处理有限公司污水处理厂排海标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准。相关标准见表1-1。

表1-1  污水排放标准（单位：pH无量纲，其他均为mg/L）

污染物

PH

CODCr
SS
NH3-N

总磷（以P计）

入网标准

6-9

500

400
35
8

外排标准

6-9

120

30
25

1

（2） 废气污染物排放标准

二甲苯、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，其它标准根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中相关方法计算取得，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》表2中的二级新扩改建排放标准值。具体标准值见表1-2。

表1-2 工艺废气排放标准
废气

最高允许

排放浓度

最高允许

排放速率

排气筒高

无组织排放

监控浓度限值

二甲苯
70mg/m3
1.0kg/h

15m

周界外浓度最高点：1.2mg/m3

乙二醇

/

0.99kg/h

15m

周界外浓度最高点：1.32mg/m3
环己酮

/

0.18kg/h

15m

周界外浓度最高点：0.24mg/m3
非甲烷总烃

120mg/m3
10kg/h

15m

周界外浓度最高点：4.0mg/m3
臭气浓度

（无量纲）

/

2000

15m

厂界标准值：

20（无量纲）

备注：因国内外均无乙二醇和环己酮的标准，其排放标准根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中相关方法计算取得，计算公式如下：

Q=CmRKc

式中，Q—排气筒允许排放率，kg/h；

Cm—标准浓度限值，mg/m3，乙二醇取0.33mg/m3，环己酮取0.06mg/m3；

R—排放系数，二类区15m高排气筒取值6；

Kc—地区性经济技术系数，取值0.5。

乙二醇和环己酮厂界无组织监控浓度取环境质量标准中一次值的4倍。

（3）厂界噪声排放标准

厂界噪声的排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类区标准，即厂界昼间65dB(A)、夜间 55dB(A)。 

（4）固体废弃物

一般固体废弃物的排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。



表二

	工程建设内容： 

嘉善绿色旅游用品有限公司现位于嘉善县魏塘街道万江路2号，总占地5525.0m2，嘉兴市环境科学研究所有限公司于2014年12月编制了《嘉善绿色旅游用品有限公司扩建建筑面积4000平方米新增五金装配车间项目环境影响报告表》，报告表中扩建建筑面积4000平方米新增五金装配车间，设计规模为年产50000顶标准帐篷，嘉善县环保局于2015年2月对该报告进行了批复（报告表批复[2015]044号），该项目已达到设计规模。

原印刷委托外企业进行，考虑印刷的品质和节约成本，企业实际总投资600万元，利用现有厂房进行技术改造，新增切割机、热转移印刷机等自动化设备，从事野营休闲、广告帐篷的生产。企业目前可年产5万顶野营休闲、广告帐篷。现有员工125人，年工作时间约300天，一班制生产。

环评设备及实际设备清单对照见表2-1。

表2-1  环评设备及实际设备清单对照一览表（单位：套/台）

序号

设备名称

型号或规格

环评总数量

实际数量

1

杰克双针

JK-5745

23

23

2

日星双针

KM7978L

2

2

3

标准双针

GC202002-1

1

1

4

同步双针

GC20626

4

4

5

杰克单针

JK-609

19

19

6

兄弟电脑

/

2

2

7

兄弟单针

SL-1110-5

17

17

8

标准单针

GC6-5

3

3

9

标准单针

GC6850

6

6

10

同步双针

GC20618-2

1

1

11

同步单针

GC0318-1

10

10

12

上工单针

GC5550

6

6

13

拷边机

LT2-B842-5

1

1

14

裁剪机

K3-AU0

2

2

15

裁剪机

CZD-3T

1

1

16

粘合机

V2+

3

3

17

粘合机

V13

1

1

18

大白扣机

ZN90

3

3

19

高频热合机

GR4-E2

1

1

20

自动剪带机

JEMA

1

1

21

冲床

J23-16B

2

2

22

冲床

JC23-63

4

4

23

钻床

ZS4120

1

1

24

钻床

Z04113

1

1

25

钻床

Z512-2

1

1

26

钻床

/

2

2

27

钻床

Z516A-2

1

1

28

铆丁机

HB-608

1

1

29

铆丁机

/

3

3

30

砂轮切割机

J3G-400

1

1

31

铝合金切割机

JIX-FF-255

1

1

32

砂轮机

M3025

1

1

33

气泵

V06/7

1

1

34

气泵

V-017/8

1

1

35

气泵

ZBW-0.1/8

1

1

36

切割机

I55

2

2

37

冲床

J23-16B

8

8

38

智能写真机

飞腾UD3206B

4

4

39

热转移印刷机

/

6

6

40

杰克单针

JK609

3

3

41

丝印流水线

/

2

2



	原辅材料消耗及水平衡：

本项目主要物料及能源消耗见表2-2。

表2-2  主要原辅材料及能源消耗一览表
序号

名称

环评消耗量

验收工况下

实际消耗量

1

面料（涤纶布）

179万米/a

150万米/a

2

铝材

345t/a
300t/a

3

塑料件

37825套/a
35000套/a

4

五金加工件

133623套/a
12000套/a

5

拉链

40万米/a
30万米/a

6

纸箱

8万只/a
6万只/a

7

搭扣

160万米/a
130万米/a

8

螺丝

175万只/a
150万只/a

9

铁制品

2885套/a
2500套/a

10

织带

90万米/a
70万米/a

11

地钉

368141根/a
330000根/a

12

嵌线条

17t/a
15t/a

13

泡沫

651m3/a
500m3/a

14

绳子

329383根/a
300000根/a

15

缝纫线

37193只/a
33000只/a

16

弹簧

65294根/a
45000根/a

17

说明书

202877张/a
180000张/a

18

胶水

3.15t/a
3t/a

19

汽眼

170.93万付/a
150万付/a

20

塑封条

145.97万米/a
120万米/a

21

五金工具

44957件/a
35000件/a

22

夹边条

63.73万米/a
60万米/a

23

纤维杆

65367根/a
50000根/a

24

钩类

45.33万只/a
35万只/a

25

封箱带

13461只/a
12000只/a

26

包装袋

81518只/a
80000只/a

27

圆环

204811只/a
180000只/a

28

松紧绳

7.98万米/a
6万米/a

29

橄榄扣

42.62万只/a
35万只/a

30

油墨

1.5t/a
1.5t/a

31

热敏纸

60万m2/a
50m2/a

32

墨水

0.05t/a
0.05t/a

33

稀释剂

0.1t/a
0.1t/a



	主要工艺流程及产物环节：

[image: image1.png]WA —>]

AR

«

7

HEENR CLRER

44 AR

3 it 0B AT



工艺流程：
图2-1 生产工艺及产物流程图

注：胶水主要用在组装装配上，粘合机、高频热合机主要用在安装辅件上。

	项目变动情况：

经企业自查，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面无重大变动。




表三

	主要污染源、污染物处理和排放

1、废水

根据企业提供的资料，企业全年用水量约为1687m3，主要为生活用水。因此，本项目生活污水的排放量为1519m3/a（按用水量的90%计）。

项目实行雨污分流；生活污水经化粪池处理后纳入嘉善县大地污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限公司污水处理厂集中处理后达标排放。
2、废气

本项目帐篷涤纶布部分采用热转换印刷，部分采用丝网印刷。故本项目产生的废气主要为热转换印刷和丝网印刷产生的废气。

企业在热转换印刷加热工序上方安装集气罩，热转换印刷废气经收集后采用低温等离子技术净化处理后经15m高排气筒排放。

丝网印流水线采用轻型隔断材料围起来，形成封闭的空间，再通过负压进行抽吸收集，废气经收集后采用低温等离子技术净化处理后经15m高排气筒排放。

本项目印刷工序排放的废气含有乙二醇、二甲苯、环己酮和非甲烷总烃等成分，具有一定的恶臭气味。

本项目印刷车间设置100米卫生防护距离。根据现场踏勘，本项目选址区周围为工厂、商铺与道路，印刷车间周围100米范围无居民住宅等环境敏感点，环境现状可以满足卫生防护距离的要求。

表3-1  废气治理情况汇总表
废气

名称

来源

污染物

种类

排放形式

治理措施

设计指标

排气筒

高度

排放

去向

监测点

设置

热转换印刷废气
热转换印刷工序
乙二醇、非甲烷总烃
兼有有组织、无组织

集气罩+低温等离子+高空排放

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）

高度15m

排空

废气处理设施进、出口；四周厂界设监测点

丝网印刷废气
丝网印刷工序
二甲苯、环己酮
兼有有组织、无组织

集气罩+低温等离子+高空排放
高度15m

排空

废气处理设施进、出口；四周厂界设监测点

恶臭

印刷工序

臭气浓度

兼有有组织、无组织

加强车间通风

高度15m

排空

废气处理设施进、出口；四周厂界设监测点
3、噪声

本项目噪声主要来自于冲床、切割机和缝纫机等设备运转时的机械噪声。企业已选择低噪声设备；合理布局，将高噪声设备布置在车间中部位置；平时可做到设备的维护，避免因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

4、固体废物

本项目固体废物分析结果汇总见表3-2。
表3-2  固体废物分析结果汇总表（单位：t/a）

序号

固废名称

产生工序

分类

产生量

处置方式

1

废金属屑、废金属边角料

生产过程

一般固废

5

收集后外卖综合处理

2

废一般包装材料

生产过程

一般固废
4

收集后外卖综合处理

3

热敏废纸

生产过程
一般固废
5

收集后外卖综合处理

4

涤纶边角料

生产过程
一般固废
2

收集后外卖综合处理

5

生活垃圾

职工生活

一般固废

37.5

委托嘉善县魏塘镇工业园区实业有限公司定期统一清运



表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

建设项目环评报告表的主要结论与建议：

（1）水环境影响分析结论

企业无生产废水排放，所排放废水全部为职工生活污水。目前生活污水经预处理达到三级入网标准后已排入嘉善县大地污水管网，最终经嘉兴市联合污水处理厂处理后排入杭州湾海域，对内河水环境基本无影响。
（2）大气环境影响分析结论

本项目印刷工序会产生乙二醇、环己醇、二甲苯和非甲烷总统等废气，要求企业在热转换印刷加热工序上方安装集气罩，废气捕集率不低于85%；对于丝网印工序，要求企业将丝网印流水线采用轻型隔断材料围起来，形成封闭空间，再通过负压进行抽吸，收集效率达到98%，废气经收集后采用低温等离子技术净化处理后经15m高排气筒排放，废气净化效率不低于90%，另外，本评价建议印刷车间设置100米废气卫生防护距离（仅供相关部门管理参考）。据现场踏勘，本项目选址区周围为工厂、商铺与道路，印刷车间周围100米范围无居民住宅等环境敏感点。

在此基础上，对大气环境的影响较小。

（3）声环境影响分析结论

本项目噪声主要为冲床、切割机和缝纫机等设备运转时的机械噪声。经噪声预测可知，厂界噪声均能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，本季该项目周围无环境敏感点，在厂界噪声达标的基础上，本项目噪声对外界环境的影响是可以承受的。

（4）固废影响分析结论

本项目固废主要热转换印刷产生的热敏废纸和涤纶布边角料。热敏废纸和涤纶边角料收集后进行外卖，一般固废进行上述处理后对周围环境影响较小。

（5）总量控制分析结论

企业现有总量控制指标：CODCr0.202t/a，NH3-N0.042t/a。

技改后总量控制指标调整为：CODCr0.202t/a，NH3-N0.042t/a、VOCs0.091t/a。

本项目CODCr、NH3-N在现有总量控制指标范围内，无需进行调剂解决。

根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》要求，本项目新增VOCs的排放量需按“1:2”进行区域削减，VOCs削减量为0.182t/a，该削减量需在浙江龙森木业有限公司减排量中调剂解决。

（6）环评总结论

通过对项目周围的环境现状调查、工程分析和投产后的环境影响预测分析，本评价认为，嘉善绿色旅游用品有限公司原规模技术改造项目符合生态小区的建设开发活动环保准入条件，符合嘉善县生态环境功能区规划；所用土地为工业用地，符合当地主体功能区规划、土地利用总体规划及城乡规划；符合产业政策；但对环境存在一定的污染风险，建设单位必须认真落实污染源的各项治理措施，印刷车间需设置100米卫生防护距离（仅供相关部门管理参考），严格执行“三同时”制度，做到达标排放，则该项目对环境的影响是可以接受的，本项目的建设从环保角度讲是可行的。

审批部门审批决定：

项目已取得嘉善县环境保护局《关于嘉善绿色旅游用品有限公司原规模技术改造项目环境影响报告表的批复》（报告表批复[2016]010号），审查意见如下：

嘉善绿色旅游用品有限公司：

你公司《申请环境影响评价审批的报告》和《嘉善绿色旅游用品有限公司原规模技术改造项目环境影响报告表》均收悉。经审查，现对该项目报告表批复如下：

嘉善县绿色旅游用品有限公司位于嘉善县魏塘街道万江路2号，公司拟在现有厂区内实施技改项目，新增切割机、金属弯管机等设备，生产规模保持年产50000顶帐篷不变。
本项目符合产业政策、魏塘街道总体规划和嘉善县生态环境功能区规划。按照本项目报告表结论，落实报告表提出的环境保护措施，污染物均能达标排放。因此，同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、使用的生产工艺、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

1、 项目建设中应重点做好以下工作：

1、 须采取有效的技术措施和管理手段，以减少各类污染物的排放。根据该项目环评和建设项目审批总量控制的要求，该项目实施后，全厂主要污染物排放量控制：VOCs0.091t/a，上诉指标通过区域替代予以削减平衡。

2、 厂区雨污分流。生活污水经预处理达标后排入污水管网送污水处理厂集中处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

3、 丝网印流水线设置于密闭车间中，热转移印刷和丝网印过程中产生的废气经收集净化后通过15米高的排气筒排放，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，乙二醇和环己酮参照环评计算值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。食堂餐饮油烟气必须采取油烟净化措施，保证油烟气排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。根据环评计算结果，本项目无需设置大气环境防护距离，其他各类防护距离要求请业主、当地政府和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

4、 按本项目环评要求采取有效的减震、隔声、降噪措施，并加强设备的日常维护。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

5、 固体废物分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

2、 严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目建成后应按规定及时报我局申请环保验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。

3、 严格按照项目规定范围、规模和工艺组织生产。扩大生产规模、改变生产地点、生产内容须重新报批。

4、 项目现场的环境保护监督管理由我局魏塘环保所负责督促落实。




表五

	验收监测内容：

1、废水

废水监测内容及频次见表5-1。

表5-1  废水监测内容及频次

监测点位

监测因子

监测频次

废水入管网口

pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷
连续2天，每天4次

2、废气

2.1有组织排放

有组织排放废气监测内容及频次具体见表5-2。

表5-2  有组织废气监测内容及频次

废气名称

监测点位

监测因子

监测频次

印刷废气

废气处理设施进、出口
二甲苯、乙二醇、环己酮、

非甲烷总烃、臭气浓度

监测2天，每天3次

2.2无组织排放

无组织排放废气监测内容及频次具体见表5-3。
表5-3  无组织废气监测内容及频次

排放源

监测点位

监测因子

监测频次

生产车间

东、南、西、北厂界共四个监测点位

甲苯、乙二醇、环己酮、

非甲烷总烃、臭气浓度
监测2天，每天4次

注：同时测试风向、风速、温度、湿度、大气压等气象参数。
3、噪声

厂界噪声监测内容见表5-4。
表5-4  噪声监测内容及监测频次

监测点位

监测因子

监测频次

东、南、西、北厂界

等效连续A声级

监测2天，昼夜各2次。 

4、固废

调查项目产生的固体废弃物的种类、属性、年产生量和处理方式。



表六

	验收监测期间生产工况记录：

验收监测期间，企业生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求，因此监测数据可作为该项目竣工环保验收的依据，见表6-1。

  表6-1  验收监测期间生产负荷（单位：顶）
产品名称

环评年产量

环评日产量

验收期间产量

负荷率（%）

野营休闲帐篷

5万

166.7

2017.11.06

133.3

80

2017.11.07

133.3

80

2018.09.26

166.7

100

2018.09.27

166.7

100



	验收监测结果：

1、废水

本项目废水水质监测结果见表6-2。

表6-2  废水水质监测结果（单位：pH值为无量纲，其余为mg/L）
点位

采样日期

样品性状

pH

化学需氧量

氨氮

悬浮物

总磷
废水入管网口

9月26日
淡黄浑浊
6.44
63
8.76
56
1.30
淡黄浑浊
6.50
72
9.02
64
1.36
淡黄浑浊
6.48
69
8.54
57
1.32
淡黄浑浊
6.71
65
8.84
52
1.35
均值

/

6.44~6.71

67

8.79
57

1.33

9月27日
淡黄浑浊
6.21
249
20.4
312
4.28
淡黄浑浊
6.33
229
19.6
332
4.45
淡黄浑浊
6.41
243
18.4
290
4.54
淡黄浑浊
6.29
267
20.9
344
4.36
均值

/

6.21~6.41

247
19.8

320

4.41

标准值

/

6~9

500

35

400

8
是否达标

/

达标

达标

达标

达标

达标
2、废气

本项目有组织排放监测结果见表6-3。本项目无组织废气排放监测结果见表6-4，监测期间气象参数见表6-5。

表6-3 有组织废气监测结果(单位：浓度为mg/m3，速率为kg/h，臭气浓度无量纲)

监测

日期
监测
点位
监测
因子
监测结果
执行
标准
处理效率

1

2

3
平均值
11

月

6

日
废气处理设施进口

二甲苯

排放浓度
<1.5×10-3
<1.5×10-3
<1.5×10-3
<1.5×10-3
/

/

排放速率

5.14×10-6
5.09×10-6
5.26×10-6
5.16×10-6
/

/

乙二醇

排放浓度

<0.243

<0.243
<0.243
<0.243
/

/

排放速率

8.36×10-4
8.29×10-4
8.55×10-4
8.4×10-4
/

/

环己酮

排放浓度

3.26

3.71

4.48

3.82

/

/

排放速率

2.23×10-2
2.52×10-2
3.14×10-2
2.63×10-2
/

/

非甲烷总烃

排放浓度

3.66

3.75

3.65

3.69

/

/

排放速率

2.51×10-2
2.55×10-2
2.56×10-2
2.54×10-2
/

/

臭气浓度

排放浓度

130

130

130

130
/

/

排放速率

/

/

/

/

/

/

废气处理设施出口
二甲苯
排放浓度
<1.5×10-3
<1.5×10-3
<1.5×10-3
<1.5×10-3
70

/

排放速率

4.85×10-6
4.76×10-6
4.79×10-6
4.80×10-6
1.0

7.0

乙二醇
排放浓度

<0.243
<0.243
<0.243
<0.243
/

/

排放速率

7.88×10-4
7.74×10-4
7.80×10-4
7.81×10-4
0.99

7.0

环己酮
排放浓度

0.184

0.566

0.364

0.371

/

/

排放速率

1.19×10-3
3.59×10-3
2.33×10-3
2.37×10-3
0.18

91

非甲烷总烃
排放浓度

2.63

2.47

2.09

2.40

120

/

排放速率

1.70×10-2
1.57×10-2
1.34×10-2
1.54×10-2
10

39

臭气浓度
排放浓度

73

73

73

73
/

/

排放速率

/

/

/

/

2000

/

11

月

7

日

废气处理设施进口
二甲苯
排放浓度

<1.5×10-3
<1.5×10-3
<1.5×10-3
<1.5×10-3
/

/

排放速率

5.04×10-6
4.99×10-6
5.13×10-6
5.05×10-6
/

/

乙二醇
排放浓度

<0.243
<0.243
<0.243
<0.243
/

/

排放速率

8.20×10-4
8.11×10-4
8.35×10-4
8.22×10-4
/

/

环己酮
排放浓度

3.78

4.22

3.60

3.87

/

/

排放速率

2.54×10-2
2.81×10-2
2.46×10-2
2.60×10-2
/

/

非甲烷总烃
排放浓度

2.97

3.31

3.80

3.36
/

/

排放速率

2.00×10-2
2.20×10-2
2.60×10-2
2.27×10-2
/

/

臭气浓度
排放浓度

130

174

130

145

/

/

排放速率

/

/

/

/

/

/

废气处理设施出口
二甲苯
排放浓度

<1.5×10-3
<1.5×10-3
<1.5×10-3
<1.5×10-3
70
/

排放速率

4.76×10-6
4.84×10-6
4.69×10-6
4.76×10-6
1.0
5.7

乙二醇
排放浓度

<0.243
<0.243
<0.243
<0.243
/
/

排放速率

7.74×10-4
7.87×10-4
7.63×10-4
7.75×10-4
0.99
1.0

环己酮
排放浓度

0.229

7.22×10-2
0.439

0.247

/
/

排放速率

1.45×10-3
4.65×10-4
2.74×10-3
1.55×10-3
0.18
94

非甲烷总烃
排放浓度

2.49

2.43

2.60

2.51

120
/

排放速率

1.58×10-2
1.57×10-2
1.63×10-2
1.59×10-2
10
30

臭气浓度
排放浓度

98

73

73

81

/
/

排放速率

/

/

/

/

2000
/

表6-4 无组织废气监测结果(单位：mg/m3，臭气浓度无量纲)

监测

日期

监测

频次

监测因子

监测结果

执行标准

厂界东

1#
厂界南

2#
厂界西

3#
厂界北

4#
/

11月6日

第一次
二甲苯
<3×10-4
<3×10-4
<3×10-4
<3×10-4
1.2

乙二醇
<4.05×10-2
<4.05×10-2
<4.05×10-2
<4.05×10-2
1.32

环己酮
<7.63×10-3
<7.63×10-3
<7.63×10-3
<7.63×10-3
0.24

非甲烷总烃
1.27

1.49

1.73

1.33

4.0

臭气浓度
12

11

13

15

20

第二次
二甲苯
<3×10-4
<3×10-4
<3×10-4
<3×10-4
1.2
乙二醇
<4.05×10-2
<4.05×10-2
<4.05×10-2
<4.05×10-2
1.32
环己酮
<7.63×10-3
<7.63×10-3
<7.63×10-3
<7.63×10-3
0.24
非甲烷总烃
1.02

1.56

0.801

1.69

4.0
臭气浓度
13

12

13

14

20
第三次
二甲苯
<3×10-4
<3×10-4
<3×10-4
<3×10-4
1.2
乙二醇
<4.05×10-2
<4.05×10-2
<4.05×10-2
<4.05×10-2
1.32
环己酮
<7.63×10-3
<7.63×10-3
<7.63×10-3
<7.63×10-3
0.24
非甲烷总烃
0.807

0.839

1.35

1.05

4.0
臭气浓度
13

11

14

15

20
第四次
二甲苯
<3×10-4
<3×10-4
<3×10-4
<3×10-4
1.2
乙二醇
<4.05×10-2
<4.05×10-2
<4.05×10-2
<4.05×10-2
1.32
环己酮
<7.63×10-3
<7.63×10-3
<7.63×10-3
<7.63×10-3
0.24
非甲烷总烃
0.816

0.781

1.49

0.947

4.0
臭气浓度
12

12

13

14

20
11月7日

第一次
二甲苯
<3×10-4
<3×10-4
<3×10-4
<3×10-4
1.2
乙二醇
<4.05×10-2
<4.05×10-2
<4.05×10-2
<4.05×10-2
1.32
环己酮
<7.63×10-3
<7.63×10-3
<7.63×10-3
<7.63×10-3
0.24
非甲烷总烃
1.56

0.964

1.16

1.58

4.0
臭气浓度
15

15

12

12

20
第二次
二甲苯
<3×10-4
<3×10-4
<3×10-4
<3×10-4
1.2
乙二醇
<4.05×10-2
<4.05×10-2
<4.05×10-2
<4.05×10-2
1.32
环己酮
<7.63×10-3
<7.63×10-3
<7.63×10-3
<7.63×10-3
0.24
非甲烷总烃
1.06

0.917

0.943

1.20

4.0
臭气浓度
16

14

13

12

20
第三次
二甲苯
<3×10-4
<3×10-4
<3×10-4
<3×10-4
1.2
乙二醇
<4.05×10-2
<4.05×10-2
<4.05×10-2
<4.05×10-2
1.32
环己酮
<7.63×10-3
<7.63×10-3
<7.63×10-3
<7.63×10-3
0.24
非甲烷总烃
1.16

1.09

0.920

1.00

4.0
臭气浓度
17

15

13

13

20
第四次
二甲苯
<3×10-4
<3×10-4
<3×10-4
<3×10-4
1.2
乙二醇
<4.05×10-2
<4.05×10-2
<4.05×10-2
<4.05×10-2
1.32
环己酮
<7.63×10-3
<7.63×10-3
<7.63×10-3
<7.63×10-3
0.24
非甲烷总烃
1.38

0.920

1.02

0.853

4.0
臭气浓度
15

13

12

11

20
表6-5  气象参数
检测日期

检测时间

天气
温度(℃)

湿度(％)

风向

风速(m/s)

大气压(kPa)

11月6日
09:00-10:00

多云

20

58

南

2.1

102.1

10:30-11:30

多云

21

56

南

2.3

101.9

13:00-14:00

多云

23

54

南

2.4

101.7

14:30-15:30

多云

21

55

南

2.2

102.0

11月7日
09:00-10:00

阴

19

64

西北

2.3

102.1

10:30-11:30

阴

20

62

西北

2.5

102.0

13:00-14:00

阴

20

61

西北

2.6

102.0

14:30-15:30

阴

19

63

西北

2.4

102.1

3、噪声

噪声监测结果见表6-6。

表6-6  噪声监测结果

测点

编号

监测点

声级Leq（dB（A））

11月6日

11月7日

评价标准

达标情况

1#

厂界东

昼间

56.3

56.5

57.2

57.5

65

达标

夜间

48.7

49.0

50.1

49.9

55

达标

2#

厂界南

昼间

53.1

53.3

55.5

55.1

65

达标

夜间

47.2

47.0

48.2

47.8

55

达标

3#

厂界西

昼间

54.0

53.7

54.8

55.0

65

达标

夜间

48.5

48.7

47.5

47.3

55

达标

4#

厂界北

昼间

55.6

55.8

56.5

56.8

65

达标

夜间

50.1

49.7

48.5

48.3

55

达标




表七

	验收监测结论：

1、废水

本项目生活污水经化粪池收集处理后纳入嘉善县大地污水管网，废水入管网口的水质中pH、CODCr、SS、浓度日均值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，废水入管网口的水质中NH3-N、总磷的浓度日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相关标准。

2、废气

本项目二甲苯、非甲烷总烃有组织排放浓度和速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；乙二醇、环己酮有组织排放速率低于根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中相关方法计算得到的最高允许排放速率；臭气浓度的有组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级新扩改建排放标准要求。

二甲苯、非甲烷总烃无组织排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中的无组织排放监控浓度限值；乙二醇、环己酮的无组织排放浓度低于根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中相关方法计算得到的无组织排放监控浓度限值；臭气浓度的无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级新扩改建排放标准要求。

3、噪声

本项目厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求，即厂界昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。

4、固体废弃物

一般固体废弃物的排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。

5、总量控制

本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、VOCs。

本项目产生的废水主要为生活污水。废水经厂区内化粪池收集处理后纳入嘉善县大地污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限公司污水处理厂集中处理后达标排放。排海标准为CODCr≤120mg/L、NH3-N≤25mg/L。根据建设单位提供的资料，目前废水排放量为1519m3/a，则CODCr、NH3-N的排放量分别为0.182t/a、0.038t/a。

根据验收监测期间核算，VOCs的年排放量分别为：0.044t/a。

而根据本项目环评及批复，CODCr、NH3-N、VOCs的总量控制指标分别为0.202t/a,、0.042t/a、0.091t/a。均达到总量控制要求。


建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：嘉善绿色旅游用品有限公司                 填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	嘉善绿色旅游用品有限公司原规模技术改造项目
	项目代码
	
	建设地点
	嘉善县魏塘街道万江路2号

	
	行业类别（分类管理名录）
	20 纺织品制造
	建设性质
	□新建  □ 改扩建  ■技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	经度：120.933772°

纬度：30.865406°

	
	设计生产能力
	年产5万顶野营休闲帐篷
	实际生产能力
	年产5万顶野营休闲帐篷
	环评单位
	嘉兴市环境科学研究所有限公司

	
	环评文件审批机关
	嘉善县环境保护局
	审批文号
	报告表批复[2016]010号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	
	竣工日期
	
	排污许可证申领时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
	

	
	验收单位
	嘉兴威正检测服务有限公司
	环保设施监测单位
	嘉兴威正检测服务有限公司
	验收监测时工况
	＞75%

	
	投资总概算（万元）
	600
	环保投资总概算（万元）
	30
	所占比例（%）
	5.0

	
	实际总投资（万元）
	600
	实际环保投资（万元）
	15
	所占比例（%）
	2.5

	
	废水治理（万元）
	1
	废气治理（万元）
	12
	噪声治理（万元）
	1
	固体废物治理（万元）
	1
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	2400

	运营单位
	
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	
	验收时间
	2018.10

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	0.1519
	
	
	0.1519
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	0.182
	0.202
	
	0.182
	0.202
	
	+0.182

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	0.038
	0.042
	
	0.038
	0.042
	
	+0.038

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	VOCs
	
	
	
	
	
	0.044
	0.091
	
	0.044
	0.091
	
	+0.044

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

